|  |
| --- |
| **ZAKRES PRAC DO WYKONANIA** |
| **Wykonanie posadzek tarasów** |
| Uzupełnienie/naprawa warstw spadkowych na płycie stropowej |
| Wykonanie izolacji p.wilgociowej z samoprzylepnej membrany bitumicznej |
| Wykonanie izolacje cieplne z płyt styrodurowych gr. 6 cm |
| Wykonanie warstwy dociskowej zbrojonej siatką |
| Posadzka z deski kompozytowej komorowej na aluminiowych legarach |
| Wykonanie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych z blachy powlekanej |
| Naprawa/wymiana uszkodzonych obróbek blacharskich kominów  |
| **Dokończenie prac elewacyjnych** |
| Wymiana fragmentów docieplenia ze styropianu na wełnę mineralną  |
| Szpachlowanie elewacji klejem |
| Wykonanie cienkowarstwowych tynków silikonowych |
| Wykonanie fragmentów elewacji z modrzewia syberyjskiego, dębu lub z deski kompozyowej PCV na ruszcie systemowym  |
| Wykonanie detali elewacyjnych zgodnie z rysunkami |
| Dostawa i montaż wycieraczki do obuwia  |
| Barierki stalowe zewnętrzne |
| **Zagospodarowanie terenu** |
| Wykonanie utwardzeń terenu kastką betonową |
| Wykonanie i pielęgnacja trawników |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |